## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | БВКЗ | Индикация исправности логического узла БВКЗ | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | BLKRCTR_UIRZ | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR1 | Health | - | -
status | БВКЗ | Индикация поведения логического узла БВКЗ | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | BLKRCTR_UIRZ | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR1 | Beh | - | -
status | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | BLKRCTR_UIRZ | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | BLKRCTR1 | Op | - | -
status | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ по фазе А | Срабатывание ф.А | Срабатывание ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | BLKRCTR_UIRZ | ACT | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | BLKRCTR1 | Op | - | -
status | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ по фазе В | Срабатывание ф.В | Срабатывание ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | BLKRCTR_UIRZ | ACT | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | BLKRCTR1 | Op | - | -
status | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ по фазе С | Срабатывание ф.С | Срабатывание ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | BLKRCTR_UIRZ | ACT | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | BLKRCTR1 | Op | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Блокировка при внешних КЗ
WeightFunc | 60