## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | Модуль | Отказ модуля | Отказ модуля | Отказ модуля |  | 12 | Отказ модуля | ARCPTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отказ модуля", note: "Отказ модуля", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Модуль не определен | Модуль не определен | Модуль не определен |  | 19 | Модуль не определен | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Модуль не определен", note: "Модуль не определен", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ1 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ2 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ3 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ4 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ5 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ6 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ7 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ8 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ9 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ10 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ11 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ12 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ13 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДВ14 | Статус | Статус | Статус |  | 6 | Статус | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Статус", note: "Статус", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ДВ1 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ1 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ1 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ1 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ2 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ2 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ2 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ3 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ3 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ3 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ4 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ4 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ4 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ4 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ5 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ5 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ5 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ5 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ6 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ6 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ6 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ6 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ7 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ7 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ7 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ7 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ8 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ8 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ8 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ8 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ9 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ9 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ9 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ9 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ10 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ10 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ10 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ10 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ11 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ11 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ11 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ11 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ12 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ12 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ12 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ12 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ13 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ13 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ13 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ13 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ14 | Режим работы входа | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | 5 | Режим | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ14 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | Задержка сраб. |  | 14 | Задержка сраб. | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Задержка сраб.", note: "Задержка срабатывания входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ14 | Режим инверсии входа | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Инверсия | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Инверсия", note: "Режим инверсии входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДВ14 | Назначение входа | Описание | Описание |  | 8 | Описание | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | символ | 0 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Описание", note: "Назначение входа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 31, step: 1, units: "символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | В021
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | В021
FbVersion | 1
DescriptionFB | Модуль дискретных входов
DescriptionFuncList
Модуль | Модуль дискретных входов
Общие настройки конфигурации | Общие настройки конфигурации
Входы | 14
Выходы | 0
ДВ1 | Дискретный вход 1
ДВ2 | Дискретный вход 2
ДВ3 | Дискретный вход 3
ДВ4 | Дискретный вход 4
ДВ5 | Дискретный вход 5
ДВ6 | Дискретный вход 6
ДВ7 | Дискретный вход 7
ДВ8 | Дискретный вход 8
ДВ9 | Дискретный вход 9
ДВ10 | Дискретный вход 10
ДВ11 | Дискретный вход 11
ДВ12 | Дискретный вход 12
ДВ13 | Дискретный вход 13
ДВ14 | Дискретный вход 14
DescriptionFuncList