## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | СД | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSILED | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED1 | Beh | - | -
status | СД | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSILED | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED1 | Health | - | -
status | СД | Неисправность ШС-А | Неиспр. ШСА | Неиспр. ШСА | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED1 | LedSt1 | - | -
status | СД | Неисправность ШС-В | Неиспр. ШСВ | Неиспр. ШСВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED1 | LedSt2 | - | -
status | СД | Потеря GOOSE | Потеря GOOSE | Потеря GOOSE | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED1 | LedSt3 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash
DescriptionFunc | Светодиоды
WeightFunc | 10