## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | СД | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSILED | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | Beh | - | -
status | СД | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSILED | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | Health | - | -
status | СД | Внешнее отключение | Внешнее отключение | Внешнее отключение | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt1 | - | -
status | СД | Срабатывание ДЗТ | ДЗТ | ДЗТ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt2 | - | -
status | СД | Срабатывание УРОВ | УРОВ | УРОВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt3 | - | -
status | СД | Срабатывание ГЗсигн | ГЗсигн | ГЗсигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt4 | - | -
status | СД | Срабатывание ГЗоткл | ГЗоткл | ГЗоткл | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt5 | - | -
status | СД | Срабатывание ГЗ РПН | ГЗ РПН | ГЗ РПН | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt6 | - | -
status | СД | Срабатывание ТЗоткл | ТЗоткл | ТЗоткл | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt7 | - | -
status | СД | Срабатывание ТЗсигн | ТЗсигн | ТЗсигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt8 | - | -
status | СД | Пуск ЗПО | Пуск ЗПО | Пуск ЗПО | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt9 | - | -
status | СД | Срабатывание ЗП | ЗП | ЗП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt10 | - | -
status | СД | Неисправность опер. тока ГЗ | Неиспр. ОТ ГЗ | Неиспр. ОТ ГЗ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt11 | - | -
status | СД | Неисправность цепей ГЗ Т | Неиспр. ЦГЗ | Неиспр. ЦГЗ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt12 | - | -
status | СД | Неисправность цепей ГЗ РПН | Неиспр. ЦГЗ РПН | Неиспр. ЦГЗ РПН | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt13 | - | -
status | СД | Неисправность опер. тока ТЗ, ТС | Неиспр. ОТ ТЗ | Неиспр. ОТ ТЗ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt14 | - | -
status | СД | Неисправность цепей ТЗ | Неиспр. ЦТЗ | Неиспр. ЦТЗ | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt15 | - | -
status | СД | Выходные цепи разобраны | Вых. цепи разобр. | Вых. цепи разобр. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt16 | - | -
status | СД | БИ выведены | БИ выведены | БИ выведены | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILED2 | LedSt17 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash
DescriptionFunc | Светодиоды
WeightFunc | 10