## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
control | control | Оперативный вывод функции ГЗоткл | ОВ ГЗоткл | ОВ ГЗоткл | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | control | control | - | -
control | control | Перевод ГЗоткл на сигнал | ГЗоткл на сигн | ГЗоткл на сигн | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | control | control | - | -
control | control | Сброс блокировки технологических и газовых защит | Сброс блок. ГЗ,ТЗ | Сброс блок. ГЗ,ТЗ | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | control | control | button | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЛО ГЗоткл
IEC61850Name | TTRGASLGC
Hash | c19e575a861cbd7e4142fefdf99107d438aa40d8e57cbda62ca8e69397d29c74