## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
bin_input | ДВх | Статус ДВх | Статус | Статус | 0 - Не активен, 1 - Активен | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bin_input | ДВх | Режим работы ДВх | Режим | Режим | 0 - Не активен, 1 - Активен | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bin_input | ДВх | Время фильтрации ДВх | Время фильтрации | Время фильтрации | - | INT32 | мс | 0 | 20 | 1 | 20 | [15 empty] | - | - | -
bin_input | ДВх | Режим инверсии ДВх | Инверсия | Инверсия | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bin_input | ДВх | Назначение ДВх | Описание | Описание | - |  | Символ | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | Дискретный вход
IEC61850Name | Bin_Input
Hash