## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
bin_output | Двых | Последняя поданная команда | Статус | Статус | 0 - Включено, 1 - Отключено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bin_output | Двых | Режим работы реле | Режим | Режим | 0 - Выведено, 1 - Без фиксации, 2 - С фиксацией, 3 - Импульсный | BOOL | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bin_output | Двых | Длительность импульса | Дл. имп. | T1 | - | INT32 | с | 0 | 10 | 0.01 | 1 | [15 empty] | - | - | -
bin_output | Двых | Назначение реле | Описание | Описание | - |  | Символ | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | Дискретный выход
IEC61850Name | Bin_Output
Hash